ARTÍCULO ORIGINAL

Crioconservación de semen bovino usando un congelador programable (CL-8800) y determinación de su calidad postdescongelación por medio un sistema de análisis espermático asistido por computador (CASA)

Bovine sperm cryopreservation using a programmable freezer (CL-8800) and evaluation of post-thaw sperm quality by a Computer-Assisted Sperm Analysis (CASA)

MEDINA-ROBLES, V. M.1; SANCHEZ-CARVAJAL, E.2; VELASCO-SANTAMARIA, Y.M.3, CRUZ-CASALLAS, P. E.4

1 Médico Veterinario Zootecnista,  MSc, Profesor Facultad  de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales,  Universidad de los Llanos; 2

Médico Veterinario Zootecnista,  Ejercicio Particular;  3 Médico Veterinario; 4 Médico Veterinario Zootecnista,  MSc, PhD Profesor Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales,  Universidad de los Llanos.

Grupo de Investigación sobre Reproducción  y Toxicología de Organismos Acuáticos - GRITOX, Instituto de Acuicultura, Universidad de los Llanos, A.A. 110, Villavicencio, Colombia. mauriciomedina77@gmail.com

Recibido: Marzo 5 de 2007. Aceptado: Mayo 15  de 2007.

RESUMEN

El objetivo del presente  trabajo  fue evaluar un protocolo para  la congelación de semen  bovino, empleando  el congelador programable  CL-8800  y utilizando un diluyente constituido por Tris (2.42%), acido cítrico (1.8%), fructosa (1.0%),  glicerol (7%) y yema de huevo (20%).  Toros sexualmente  maduros y clínicamente  sanos de la raza  Sanmartinero  fueron  usados  como  donantes  de  las  muestras  seminales.  El semen  fue extraído  por electroeyaculación, incubado  a 36°C y evaluado  macroscópica y microscópicamente. Muestras  con movilidad masal  superior  a 80%  fueron mezcladas  con el diluyente  en dos  fracciones,  así:  fracción A  a 36°C (1:1)  y fracción B (glicerolada) a 20°C (1:1),  esta última incluida en tres alícuotas a intervalos de 15 min. El semen fue empacado en pajillas de 0.5  mL y crioconservado en un congelador programable  CL-8800;  posteriormente, las pajillas fueron trasladadas a un termo de almacenamiento a -196ºC hasta  su evaluación.  Para la determinación de la movilidad y velocidad individual, cada  pajilla fue descongelada en baño  de agua  a 36°C por 60  seg y evaluada  usando  un sistema  de análisis espermático  asistido por computador  (CASA). La movilidad masal y el vigor espermático  fueron evaluados en semen fresco no diluido y durante  todo el proceso de crioconservación y postdescongelación. La curva  de  congelación  determinada en  el congelador  CL-8800  ofreció una     tasa  de congelación  total de 4.9°C.min-1  desde  20°C hasta  -70°C.  En cuanto  a la movilidad espermática individual, todas las variables mostraron diferencias significativas (p<0.05) cuando comparadas con semen fresco, a excepción de la movilidad progresiva lineal lenta y movilidad circular.

La movilidad masal  no varió significativamente  durante  el proceso  de dilución y estabilización  (88.0±1.2 y

80.0±1.5%, respectivamente), siendo afectada  sólo por la crioconservación  (40.0 ± 3.1%). En general,  los resultados obtenidos para semen de bovino crioconservado en congelador programable  CL-8800  son aceptables para la especie;  sin embargo,  aún son necesarios  ajustes  en la tasa  de congelación-descongelación.

Palabras clave: bovino, CASA, crioconservación,  espermatozoide, glicerol, Sanmartinero.

ABSTRACT

The aim of the present study was to evaluate a protocol for cryopreservation of bovine semen using a programmable freezer CL-8800,  and an extender consisting of tris (2.42%), citric acid (1.8%),  fructose (1%), glycerol (7%), and egg yolk (20%).  Sexually mature and clinically healthy bulls of the Sanmartinero  breed were used as donors of the  seminal  samples. The semen  was  obtained  by electro-ejaculation, incubated  at  36°C,  and  evaluated macroscopically and microscopically. Samples with mobility higher than 80% were mixed with the extender into two fractions in the following manner:  fraction A at 36°C (1:1),  and fraction B (with glycerol) at 20°C (1:1).  The latter was included in three aliquots in intervals of 15 min. The semen was packaged in  straws, each containing

0.5  ml., and cryopreserved in a programmable  freezer CL-8800.  Then the straws were transferred  to a storage reservoir with the temperature held at -196ºC until their contents  were evaluated.  Each straw was thawed  in a water bath at 36° C for 60 seconds,  and then sperm mobility and individual sperm velocity were evaluated using a Computer-Assisted  Sperm Analysis (CASA). Sperm mobility and spermatic  vigor were compared  of undiluted fresh sperm,  as well as cryopreserved,  and post-thawed sperm.  The freezing curve obtained  with the CL-8800 freezer showed  a total freezing rate of 4.9  ºC per minute  from 20ºC  to -70ºC.  The individual sperm  mobility showed significant differences (p<0.05) in all variables when compared with fresh sperm. In contrast, differences were not observed in slow lineal progressive mobility and circular mobility. Masal mobility did not vary significantly during the dilution and stabilization  process  (88.0±1.2 and 80.0±1.5%, respectively) being only affected by the cryopreservation process (40.0 ± 3.1%). In general, the results obtained in the present study for cryopreserved bovine sperm using a CL 8800 programmable  freezer are acceptable for this species.  However, it is necessary to make adjustments in the freezing-thawing rate.

Key words: Bovine, CASA, cryopreservation,  glycerol, Sanmartinero, spermatozoa.

INTRODUCCIÓN

La crioconservación es una técnica  mediante  la cual el material biológico puede ser mantenido viable por tiempo indefinido (Ramos, 1996). Esta tecnología constituye una alternativa para el establecimiento de bancos genéticos, los cuales ayudan a mantener la biodiversidad y asegurar la conservación física de una especie (Cloud et al, 1990; Medina-Robles et al., 2006).

Las técnicas para la crioconservación de espermatozoides inicialmente  tuvieron un lento progreso  (Hammerstedt et  al,  1990), sin  embargo  hasta  1983 aún  no  se encontraban completamente estandarizadas (Saacke,

1983). Los efectos de la crioconservación sobre la función espermática y la  fertilidad  han  sido  ampliamente estudiados   y descritos,  particularmente en  bovinos (Anchordogus et al, 1987; De Leeuw et al., 1990; Brown et  al.,  1991,  Prathalingam et  al.,  2006), caprinos (Leboeuf et al., 2000; Aboagla y Terada, 2004; Purdy,

2006) y peces (Lahnsteiner et al., 2000; Dzuba et al.,

2002; Cruz-Casallas et al., 2004).

Un gran número de protocolos de congelación han sido desarrollados,  debido principalmente  a las diferencias observadas  entre especies,  como respuesta a las tasas de congelación y descongelación empleadas. Por ésta circunstancia, las técnicas  y procedimientos actuales deben ser validados empleando el semen de la especie

de interés, para de esta forma lograr su conservación a largo plazo sin afectar significativamente su capacidad fecundante  (Woelders, 1993, Ciereszco et al., 1999).

Varias tasas de enfriamiento y descongelación han sido ensayadas en la crioconservación seminal de diferentes especies  sin que  se haya  determinado  con exactitud una curva estándar (Hochi et al., 1996; Yu et al., 2002; Peña-Martínez,   2004; Velasco-Santamaría  et  al.,

2005). Esto se debe principalmente a que los resultados dependen de  factores  tales  como  el  diluyente,  el crioprotector  usado  y el  tamaño   del  sistema   de empaque; así  como  también  de  la calidad  seminal, parámetro  altamente variable entre individuos (Landsverk, 2000).

La sobrevivencia  después  de  la crioconservación  de muchos tipos de células, incluyendo los espermatozoides, es fuertemente dependiente de la tasa de congelación y descongelación, y especialmente de la temperatura a la cual las células son enfriadas antes de su introducción en nitrógeno liquido, fenómeno conocido   como   “ temperatura   intermedia  de sumergimiento sub-cero” (Watson et al., 1992; Sukhato et al., 2001). Se ha reportado que uno de los factores  críticos para  la sobrevivencia  de  las  células después  de la congelación,  es abolir la formación de

cristales de hielo intracelular, por medio de una deshidratación adecuada antes  de su sumergimiento en nitrógeno líquido, lo cual también esta estrechamente relacionado con bajas tasas de enfriamiento que permiten un mayor eflujo de agua intracelular (Mazur,

1970; Medina et al.,  2005).  Shukato  et al. (2001) reportan  en búfalos mayor sobrevivencia espermática postdescongelación utilizando  tasas  de  enfriamiento entre  20  y 30  ºC.min-1   antes  del sumergimiento  en nitrógeno liquido con una tasa de descongelación entre

200 y 1000 ºC.min-1. En contraste tasas de congelación entre 75 y 150  ºC.min-1 han sido reportadas  para toros (Woelders et al., 1997).

En la búsqueda de soluciones para el control adecuado de  cada  una  de  estas  variables,  los  equipos  de

congelación programada  y controlada por computador, han  hecho  posible obtener  curvas  muy uniformes de congelación  para  un  gran  número  células  y tejidos (Bwanga et al., 1990; Robbins et al., 1997; Thurston et  al.,  2003), sin embargo,  aun  los resultados  son altamente variables.

Considerando los factores a tener en cuenta durante el proceso  de congelación,  el presente  trabajo  evaluó la utilización de un congelador programable para la crioconservación  de semen  bovino y la determinación de  su  calidad  postdescongelación por medio  de  un sistema de análisis espermático asistido por computador  CASA. Lo anterior, con el fin de optimizar el proceso de crioconservación en la especie y contribuir al establecimiento de bancos genéticos de alta calidad.

MATERIALES Y  MÉTODOS

Localización

El estudio se realizó en el Laboratorio de Reproducción de Peces Tropicales del Instituto de Acuicultura (IALL) de la Universidad de los Llanos (UNILLANOS), localizado en la Ciudad de Villavicencio, Departamento del  Meta.  El clima  está  caracterizado   por  una temperatura media de 27°C, humedad relativa del 83% y precipitación  pluvial de 4500 mm anuales.

Material biológico y recolección  de muestras

Fueron utilizados como donantes  de las muestras  de semen dos reproductores bovinos de la raza Sanmartinero, de propiedad de la Granja Barcelona de la Universidad de los Llanos. Durante todo el periodo experimental, los reproductores fueron mantenidos bajo condiciones de pastoreo,  sobre praderas  de Brachiaria Decumbens y suministro de sal mineralizada a voluntad. Al momento  del  muestreo  registraban  una  edad  de cuatro años, peso aproximado de 400  kg. Como medidas sanitarias registraban vacunación contra fiebre aftosa y demás enfermedades según los planes oficiales de vacunación  exigidos por las autoridades sanitarias de la región.

Para la obtención de las muestras seminales fue empleado un equipo manual de electroeyaculación (Standard  Precision  Electronics,  Denver Colorado - USA), previo a la obtención de la muestra fue realizada una tricotomia y lavado de la región ventral abdominal y de la zona prepucial  del animal,  posteriormente  fue ubicado el electrodo en la ampolla rectal suministrando

estimulación  eléctrica  gradual  mediante  la aplicación de estímulos regulares a intervalos de 3 seg, hasta lograr

la eyaculación. Las muestras  seminales  fueron recepcionadas en tubos  de vidrio estériles  aforados e inmediatamente incubadas en baño de agua a 36ºC.

Evaluación  macroscópica y microscópica del semen

Durante toda la evaluación seminal las muestras fueron mantenidas a 36ºC en baño de agua por un periodo no superior a 30  min, hasta  el comienzo del proceso  de crioconservación. Muestras con movilidad masal inferior a 80% no fueron incluidas en el estudio, obteniéndose

5  eyaculados  en  total  con  intervalo  de  8  días  cada uno. En la evaluación macroscópica, el volumen seminal fue medido  directamente en el tubo de recolección  y expresado  en mL, mientras  que el color fue evaluado por observación  directa  inmediatamente después  de recolectada la muestra. En la evaluación microscópica, la  movilidad  masal  y el  vigor espermático   fueron estimados  tomando  una  muestra  de  semen  fresco o crioconservado  (20µL)  y colocada  sobre  una  lámina portaobjetos  previamente  calentada y obser vada directamente al microscopio de luz con objetivo de 10X (Zeiss,  Axiostar, Japón).  La movilidad  masal  fue expresada en porcentaje y el vigor espermático estimado como la calidad de la movilidad en una escala subjetiva de  0  a  5.  Para  la determinación  de  la morfología y viabilidad espermática fue realizado un frotis por medio de una alícuota seminal de 20  µL y la adición de una gota de Eosina - Nigrosina. Los frotis fueron dejados para  su secado  a temperatura ambiente, durante  15 minutos, al cabo de los cuales se realizó la evaluación

con la ayuda de un microscopio óptico y utilizando un aumento de 100X, se observaron entre 150 y 200 células para  identificar  el porcentaje  total  de  anormalidades espermáticas presentes en la muestra; las anormalidades fueron  determinadas con  base  en  espermatozoides normales de la especie y analizando cabeza, pieza media y flagelo. La viabilidad,  se  determinó  con base  en el porcentaje de células muertas en cada muestra de semen, observando  en  cada  caso  al menos  200  células  por lámina, con ayuda de un microscopio óptico y utilizando también  un  aumento  de  100X.  La proporción  de espermatozoides coloreados  sobre  el total  de  células observadas  constituyó el porcentaje de espermatozoides muertos  en la muestra. Para  calcular  la concentración espermática se  utilizó el método  del hemocitómetro, empleando  una  dilución  final del semen  1:100  con solución  salina  formolada  al 3%.  Posteriormente, se realizó el conteo individual de los espermatozoides en la cámara de Neubauer (Bright Line, Labor Optik, Shanghai, China),  expresando  la concentración  en  millones  de espermatozoides por mL.

Determinación de características seminales por medio de un sistema  de análisis  espermático asistido  por computador CASA

Para la determinación  de las características seminales por  CASA, fue previamente  adecuada una  platina térmica  (Nikon,  Japón)  y una  cámara   de  Makler (SefiMedical Instruments, Israel)  a  un  microscopio óptico de contraste  de fase (Nikon E400, Japón)  con el fin de mantener  constante la temperatura (36ºC) de la muestra seminal durante su evaluación por el software  (Medealab  CASA-versión 5.4,  Medea  AVG,

Alemania) (Figura 1). Posteriormente fue colocada una gota de semen  (c.a.  0.2  µL) fresco o crioconservado en la cámara  de Makler para su evaluación por medio de una micropipeta de presición (Transferpette, Alemania). Para determinar  la movilidad individual, el semen  se  diluyó de  acuerdo  con  la  concentración espermática (ca.  1:16), utilizando  plasma  seminal obtenido a partir de un pool de semen de varios eyaculados de los experimentos preliminares por medio de  su  centrifugación  (2430 X  g durante  5  min),  el plasma seminal fue conservado en refrigeración y para su uso fue previamente  incubado  a 37ºC.  La dilución permitió  la  observación  de  aproximadamente 200 espermatozoides por campo. Las características seminales  determinadas fueron Movilidad progresiva lineal rápida (WHOa), Movilidad progresiva lineal lenta (WHOb), Movilidad local o nado  en círculo (WHOc), Amótiles (WHOd), Velocidad curvilínea (VCL), Velocidad en  línea  recta   (VSL), Velocidad  promedio  de desplazamiento (VAP), Movilidad total  espermática individual,  Movilidad local espermática y Movilidad circular espermática. Las movilidades fueron expresadas en porcentaje  y las velocidades en µm.seg-1.

Diluyente y dilución del semen

Se utilizó un diluyente a base de Tris y yema de huevo de  gallina,  dividido en  dos  fracciones  (A y B), cuya composición se muestra  en la Tabla 1. Todos los reac- tivos fueron del tipo reactivo y adquiridos a laboratorios Merck (Darmstadt, Alemania). Luego de su preparación, la fracción A (sin glicerol) fue colocada en baño María (Memmert - Alemania) a 36°C; por su parte, la fracción B (glicerolada) fue mantenida a 20° C.

Figura 1. Sistema de análisis espermático  asistido por computador  CASA (Izquierda). Montaje de la cámara  de

Makler y platina térmica para evaluación de muestras  seminales  (Derecha).

Tabla 1. Composición de las fracciones A y B del diluyente para la crioconservación de semen  de toros

Sanmartinero, utilizando un equipo de congelación programable  CL-8800.

| Componente | Fracción A | Fracción B | Concentración Final |
| --- | --- | --- | --- |
| Tris (hidroximetil- aminometano) | 1.21 g | 1.21 g | 2.42% |
| Acido cítrico Monohidratado | 0.69 g | 0.69 g | 1.8% |
| Fructosa | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% |
| Yema de huevo | 10 mL | 10 mL | 20% |
| Glicerol | — | 7 ml | 7% |
| Agua destilada estéril c.s.p | 50 mL | 50 mL | — |

El semen mantenido  a 36ºC fue diluido en proporción

1:1  con la fracción A mantenida a igual temperatura. Inmediatamente después  el semen diluido fue trasladado  a un baño  de agua  a 36ºC,  en donde  fue disminuida lentamente la temperatura (1ºC.min-1) hasta alcanzar los 20ºC. Manteniendo esta última temperatura fue adicionado  en tres  partes  iguales  la fracción B del diluyente, con intervalo de 15 min cada una. El monitoreo de la temperatura fue realizado por medio  de  una  termocupla  digital PT 100  (WBrand, USA, Precisión 0.01°C  y rango de -200  a 800°C).

Procedimiento de empaque, congelación  y descongelación

El semen diluido fue envasado en pajillas francesas  de

0.5  mL (IMV, Instrument  de  Médecine  Vétérinaire, Francia)  previamente  identificadas,  las cuales  fueron selladas con polivinilo. Inmediatamente después de ser empacadas, las  pajillas  fueron  dispuestas en  la criocámara del congelador programable CL-8800 (CryoLogic- Australia), previamente llena con nitrógeno

líquido y ajustado a 20 °C (temperatura de inicio) para continuar con el descenso  de temperatura e inicio del proceso de congelación con una duración promedio de

18  minutos (Figura 2).

El proceso de congelación fue monitoreado realizando lecturas de temperatura cada 15  segundos  durante  el descenso  de  20  °C a  -70  °C (temperatura final de congelación  en el CL-8800).  Al Finalizar el procedimiento de congelación las pajillas fueron ubicadas dentro de un  termo de almacenamiento (Taylor-Wharton,  HC 20XT, Theodore,  AL, USA) y sumergidas  en nitrógeno liquido a -196  °C hasta  su evaluación por un periodo mínimo de 15 días. Para el análisis de la tasa  de congelación fueron establecidos

3 rangos con base en los procesos biofísicos de congelación así: de 20 ºC a 0 ºC, de 0 ºC a -15 ºC y de

-15 ºC a -70 ºC, la tasa de congelación fue expresada en ºC.min-1. Las pajillas fueron descongeladas en baño de agua  a 36  °C por 60  segundos,  posteriormente  el semen  descongelado  fue colocado en tubos ependorff de 1.5  mL e incubado  a 36  ºC durante  la evaluación

Figura 2.  Congelador programable  CL-8800.  Criocámara para la ubicación de pajillas dentro del criobaño (Iz- quierda).  Controlador de temperatura y criobaño (derecha).

de  la  movilidad  masal,  vigorosidad  espermática y evaluación en CASA, como se describió anteriormente. Evaluación  del proceso  de crioconservación

Durante  todo  el proceso  de  crioconservación  fueron identificadas  5 fases críticas en las cuales  se evaluó el comportamiento  de  la  movilidad  masal  y el vigor espermático. Las fases fueron las siguientes: (0) semen fresco a 36 ºC, (1) semen diluido con fracción A a 36 ºC, (2) semen diluido con fracción A a 20 ºC, (3) posterior a la adición total de fracción B (Glicerolada) a 20  ºC, (4) movilidad postdescongelación de cada pajilla.

Análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron organizados y sometidos a estadística descriptiva y expresados como media ± error

estándar   (SEM). Diferencias  estadísticas entre  las variables espermáticas de semen fresco y crioconservado  fueron dilucidadas  por medio de una prueba T-student no pareada. Para detectar diferencias estadísticas entre las variables movilidad masal y vigor espermático durante el proceso de crioconservación fue aplicado  análisis  de  varianza  de  una  vía (ANOVA) seguido por prueba de comparación de Tukey o Prueba de  Kruskal-Wallis y prueba  de  comparación  Dunn, según los datos resultaran  paramétricos o no paramétricos, respectivamente. Previo a cada análisis, la homogeneidad  de las varianzas fue establecida por medio  de  la prueba  de  Bartlett.  En todos  los casos p<0,05 reveló  diferencia  significativa.  Todos  los procedimientos estadísticos  fueron  realizados empleando  el software GraphPad  InStat versión 3.06 para Windows.

RESULTADOS

La Tabla 2 presenta los valores del cuadro espermático de las muestras seminales de toros Sanmartinero, utilizadas  para  el proceso  de  crioconservación  en  el presente  estudio.

Proceso  de crioconservación

La cur va  de  crioconservación  determinada en  el congelador programable  CL 8800 para semen  bovino empacado en  pajillas  de  0.5  mL en  este  estudio, muestra  un descenso  lento de  la temperatura desde

20 ºC hasta  -70 ºC, con una tasa de congelación total de 4.9 ºC. min-1. Para los rangos de temperatura establecidos, la  crioconservación  de  semen  bovino mostró una  tasa  de congelación  de 7 ºC.min-1  desde

20 ºC hasta 0 ºC, 5.4  ºC.min-1 desde 0 hasta -15 ºC y de 4.3  ºC.min-1 desde -15 ºC hasta  -70 ºC. El proceso de congelación bajo las anteriores características y hasta

-70ºC,  tuvo una duración aproximada de 18  min.

Movilidad masal  y vigor espermático durante el proceso  de crioconservación

Tanto la movilidad masal  como  el vigor espermático disminuyeron  progresivamente  durante  el proceso  de crioconservación  (Figura 3).  Sin embargo,  no fueron observadas  diferencias  significativas (p>0.05)  entre la media  de semen  fresco (88.0±1.2%) y la fase 3 (80.0±1.5%), en la cual se adiciona  la totalidad  del diluyente  glicerolado.  En  contraste, la  movilidad postdescongelación (40.0 ± 3.1%)  mostró diferencias significativas con todas las demás  fases (p<0.05). El vigor a través del proceso de crioconservación presentó un  compor tamiento   similar  al  de  la  movilidad espermática (Figura 3),  no obstante  este  comenzó  a ser significativamente  inferior con respecto  al semen fresco  (4.6±0.1) a  partir  de  la  fase  3,  con  una disminución marcada para la fase 4 (3.1  ± 0.1).

Tabla 2. Características   seminales  de las muestras  utilizadas  durante  el proceso de crioconservación de la raza Sanmartinero  con congelador programable  CL-8800.  Valores expresados  como

media ± SEM. n=5. sptz = espermatozoides.

Parámetros de características seminales

| Volumen | Movilidad | Vigor | Viabilidad | Morfología Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mL | masal % | 0-5 | Vivos % Muertos % | Normal % Anormal % sptz.10-6/mL |

3.2±02       87.5±1.4       4.7±0.1       90.5±1.0       9.5±1.0       87.5±1.2      12.5±1.2    434.5±41.6

Figura 3.  Comportamiento  de la movilidad masal  y vigor espermático  durante  las fases del procedimiento  de crioconservación en la raza Sanmartinero. Fases: (0) semen fresco a 36°C, (1) semen diluido con fracción A del diluyente a 36°C, (2)   semen  diluido con fracción A del diluyente a 20°C, (3) posterior a la adición total de Fracción B (Glicerolada) a 20°C, (4) movilidad postdescongelación de cada  pajilla. Valores  expresados  como media ± SEM. Entre fases letras distintas son significativamente diferentes (p<0.05). n= 5 (Fase 0 a 3), n= 20 (Fase 4).

Movilidad y velocidad espermática individual determinadas por CASA

Movilidad progresiva lineal rápida (WHOa) y Movilidad progresiva lineal lenta  (WHOb)

La WHOa presentó diferencias significativas (p<0.05) frente a semen criopreservado, siendo mayor la observada en semen fresco (74.6±5.1%). Contrario a esto,  la WHOb mostró  ser menor  para  semen  fresco (25.4±4.4%), aunque  sin  diferencias  significativas cuando  comparada con  la determinada para  semen criopreservado  (Figura 4).

Movilidad local o nado en círculo (WHOc) e inmóviles (WHOd)

Parámetros opuestos  a las movilidades progresivas se presentaron para esta variables donde, la WHOc para semen  fresco  (3.5±0.9%) fue  significativamente inferior (p<0.05) cuando  comparada con  semen criopreservado (35.8±2.5%) (Figura 5). Efecto similar se  presentó  para  la  WHOd, con  valores  inferiores significativamente  para  semen  fresco (0,5±0,4) con respecto   a   semen   criopreser vado   (4,6±1,3) (Figura 5).

Velocidad Curvilínea (VCL), en Línea recta (VSL) y

Promedio  de desplazamiento (VAP).

Cada una de estas velocidades (VCL, VSL y VAP) para semen  criopreser vado  fueron  significativamente (p<0.05) inferiores cuando comparados con las medias de semen  fresco (64.9 ± 2.1,  55.3 ± 2.5,  60.03 ±

3.2  µm.seg-1,  respectivamente). El semen criopreser vado  mostró  un  mayor  porcentaje   de espermatozoides con VCL  (30.4 ± 2.0  µm.seg-1)  y uno  menor  para  espermatozoides con VSL (15.3 ±

1.0  µm.seg-1),  (Figura 6).

Movilidad Total, Local y Circular

La movilidad total mostró ser significativamente superior (p<0.05) para  semen  fresco (95.9±0.8%) cuando comparada con semen  criopreservado  (58.4±3.4%), a  diferencia  de  esto,  la movilidad  local presentó  un comportamiento inverso, siendo casi nula para semen fresco  (0.2±0.2%) y del  31.5±2.4% para  semen criopreservado, con diferencias significativas entre ellos. Con respecto  a la movilidad circular,  tanto  el semen fresco como criopreservado  presentaron valores bajos (3.2  ± 1.1  y 4.3  ± 0.9%,  respectivamente) con respecto a las otras movilidades, no observándose diferencias significativas entre estos (Figura 7).

Figura  4.  Porcentaje  de  Movilidad Progresiva  Lineal Rápida Individual (WHOa) y Movilidad Progresiva Lineal Lenta Individual (WHOb) determinada por CASA para semen      Fresco   y  Criopreser vado   de   la   raza Sanmartinero. Valores expresados como media ± SEM. Entre columnas para cada variables letras distintas son significativamente diferentes (p<0.05). n= 5 y 20 para semen  fresco y criopreservado,  respectivamente.

Figura  6.  Velocidad  Curvilínea (VCL), Velocidad  en Línea  Recta   (VSL) y  Velocidad  Promedio   de Desplazamiento (VAP) determinada por CASA para semen Fresco y Criopreservado de la raza Sanmartinero. Valores  expresados   como  media  ± SEM. Entre columnas para cada variable letras distintas son significativamente diferentes (p<0.05). n= 5 y 20 para semen  fresco y criopreservado,  respectivamente.

Figura  5.  Porcentaje  de  Movilidad Local o Nado  en Círculos Individual  (WHOc) y Amótiles  (WHOd) determinada  por  CASA para   semen   Fresco  y Criopreservado de la raza Sanmartinero. Valores expresados como media ± SEM. Entre columnas para cada variable letras distintas son significativamente diferentes  (p<0.05). n=5 y 20  para  semen  fresco y criopreservado,  respectivamente.

Figura 7. Porcentaje de Movilidad Total (eje izquierdo), Local y Circular (eje derecho)   determinada por CASA para  Semen  Fresco  y Criopreser vado  de  la  raza Sanmartinero. Valores expresados como media ± SEM. Entre columnas  para cada variable letras distintas  son significativamente diferentes (p<0.05). n= 5 y 20 para semen  fresco y criopreservado,  respectivamente.

DISCUSIÓN

Los parámetros de caracterización seminal hallados en las muestras  de los reproductores eyaculados se encuentran dentro de los valores normales reportados por  otros  autores  (Bidot,  1990; Berdugo,  1994, Woelders  et  al.,  1997). Durante  el  proceso  de crioconservación  fue  observado  que  la  movilidad

espermática no  disminuyó  significativamente  con respecto  al semen  fresco hasta  la fase  en la cual  el semen fue diluido con la fracción glicerolada. La adición del glicerol en células  espermáticas puede  causar  un shock  osmótico  y de  toxicidad  (Watson,  2000),  sin embargo,  en este estudio la adición fraccionada  de la

parte  B del diluyente (glicerolada) a 20°C al parecer disminuyó su efecto tóxico sobre la célula espermática. Con  base   en  las  cur vas  de  movilidad  y  vigor determinadas en el presente estudio, se puede observar que  el punto  crítico del proceso  de crioconservación esta  básicamente limitado a la curva de congelación- descongelación, ya que fue este proceso el que incidió significativamente sobre los valores obtenidos para estas dos variables.

La tasa  de congelación  registrada  para  el congelador programable  CL-8800  en el presente  estudio fue lenta (4.9  °C.min-1),  esto  coincide  con  lo reportado  por Robbbins et al. (1997) para semen criopreservado de bovinos, sin embargo, contrastan con tasas  de congelación entre 20  y 30  ºC.min-1  y entre 75  y 150

ºC.min-1 reportadas para búfalos (Shukato et al., 2001)

y toros (Woelders et al., 1997), respectivamente.

Tasas  de congelación  entre  30-50 °C.min-1   han  sido reportadas para cerdos (Fiser y Fairfull, 1994; Woelders y Den,  1993), entre  50-60 °C.min-1   para  carneros (Duncan,  1992) y en  el hombre  entre  1-10°C.min-1 (Henry et al, 1993), siendo esta última muy cercana a la obtenida en el presente  estudio para semen bovino. Thurston et al. (2003) reportan  para semen  de cerdo criopreservado en un congelador programable CL-3000 una tasa  máxima de 6 ºC.min-1,  mientras  que para el sistema  «Watson  freezers»  el mismo  autor  describe una tasa de 40 ºC.min-1, mostrando una viabilidad espermática reducida  con  el congelador  CL-3000 cuando  comparada con el segundo sistema.

Holt (2000) afirma que  la tasa  de congelación  debe ser lo suficientemente lenta para permitir la salida por osmosis de agua del interior de la célula, previniendo así la formación de hielo intracelular,  pero también  lo suficientemente rápida para minimizar el efecto dañino de  la exposición  prolongada  a  concentraciones altas de solutos (efecto solución). Por otro lado, las velocidades de congelación deben corresponder biofísicamente a las velocidades de descongelación (Mizukami et al.,  1999) con el fin de evitar procesos de recristalización que afectan la integridad de la membrana plasmática  (Holt, 2000). En el presente estudio no fue determinada la tasa  de descongelación para  semen  bovino empacado en pajillas de 0.5  mL, sin embargo, Velasco-Santamaría et al. (2006) reportan para semen de yamú descongelado  a 35°C por 90 seg en  el  mismo  sistema   de  empaque, una  tasa  de descongelación de 552.4 °C.min-1, la cual podría estar cercana  a la tasa empleada por el sistema descongelación  utilizado  en  el  presente   estudio,

mostrando un gran desequilibrio entre la tasa de congelación-descongelación y pudiendo haber afectado esto  directamente la  movilidad  postdescongelación obtenida.  Yu  et  al.  (2002), reportan  para  semen crioconservado  de  canino  en  pajillas  de  0.25 mL y descongelado a 37ºC por 30 seg una tasa de descongelación de 830  ºC.min-1, la cual también sustenta el posible desequilibrio en el proceso físico de descongelación utilizado.

El protocolo de congelación empleado  en este estudio mostró  en  general  valores de  movilidad  y velocidad espermática significativamente  inferiores con respecto al semen  fresco. No obstante, aunque  los valores de movilidad postdescongelación pueden diferir ampliamente con respecto al de semen criopreservado por varias razones entre la que se encuentra la alteración de  la función  y organización  mitocondrial  (Ogier de Baulny et al., 1997), la evaluación real de su capacidad de    fer tilización    debe    ser    considerada.   En espermatozoides de  toro se  observó  una  pérdida  de glicerol después  de la descongelación, lo cual estuvo relacionado con inducción de la capacitación espermática y cambios  en la calidad de la movilidad, afectando directamente la fertilidad (Mahadevan et al,

2005). Sin embargo,  aún cuando  en la evaluación de la  movilidad  algunos  espermatozoides pueden  no presentar movilidad vigorosa y progresiva, estos pueden mantener  su  capacidad fecundante  y ser  finalmente estimulados  por factores capacitantes, presentes  en el fluido folicular durante el proceso de fertilización (Flesch y Gadella, 2000).

El porcentaje  de  movilidad  local presentado por el semen criopreservado (31.5 ± 2.4%)  en este estudio, ésta representado básicamente por aquellos espermatozoides que mostraron un   movimiento vibratorio o en círculo al momento de su evaluación en el  CASA, ésta  movilidad  podría  estar  afectada directamente por falta de adquisición  completa  de la movilidad  después  del proceso  de  crioconservación. Algunos estudios  en  humanos  (White et  al.,  1990; Kraemer et al., 1998) han descrito como la temperatura de incubación puede influir en la movilidad espermática y en  la  capacitación   y reacción  acrosomal.  Marin- Briggiler et al. (2002), observaron que espermatozoides humanos  incubados  a 37ºC  por 4 h, desarrollaron  un mayor porcentaje  de movimientos progresivos rápidos lo cual esta asociado con hiperactivación y capacitación espermática. En el presente  estudio,  la evaluación de la  movilidad  espermática individual  fue  realizada inmediatamente después del proceso de descongelación sin evaluar su movilidad durante  la incubación  a 36º

C, estudios adicionales son requeridos para determinar si la incubación  de  espermatozoides criopreservados de bovinos puede  aumentar  su movilidad progresiva.

Finalmente,  de acuerdo  con los resultados  obtenidos podemos sugerir que la concentración utilizada de glicerol y su adición fraccionada a la muestra a congelar, es una buena alternativa para obtener niveles adecuados de  movilidad  y vigor durante  la dilución seminal previo a la congelación.  En virtud que la fase en la cual  hubo  un mayor descenso  de la movilidad espermática fue durante  la congelación,  es necesario

proponer  nuevos trabajos  que investiguen  los efectos tanto de tasas más rápidas como más lentas de descenso  de  la temperatura. Así mismo,  estudiar  el efecto de iniciar la curva desde los 4°C, como ha sido tradicional  para  la especie.  Se recomienda  investigar una  curva  más  lenta  de  descongelación, empleando por ejemplo un baño de agua helada  (4°C), la cual es más coherente con la velocidad de congelación observada en el presente trabajo. Igualmente, se sugiere evaluar el reemplazo  de la fructosa por glucosa en el diluyente,  el cual  ha  mostrado  ser  más  eficiente  en otras especies.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

Aboagla E. M., Terada T. 2004. Effects of egg yolk during the freezing step  of cryopreservation  on the viability of goat spermatozoa. Theriogenology 62:  1160-172.

Anchordoguy T., Rudolph  A., Carpenter  J.,  Crowe J.

1987. Mode of interaction  of cryoprotectants  with membrane  phospholipids  during freezing. Cryobiology.

24:  324-31.

Berdugo J.,  Avella F. 1994. Producción  espermática de toros en el trópico.  Revista El Cebú. 19:  34-42.

Bidot A. 1990. Características Biológicas de la esperma de sementales bovinos en condiciones  subtropicales. Instituto  de Biología y Patología  de la Reproducción. Ciudad de la Habana.  123  p.

Brown J. R. D. W., Senger P. L., Becker W. C. 1991. Effect of group thawing on post-thaw viability of bovine spermatozoa packaged in 5.0 ml French straws. J Anim Sci. 69:  2303-309.

Bwanga  C. O., D. E. Braganea  M. M., Einarson  S., Rogriguez - Martinez H. 1990. Cryopreservation of Boar semen in mini and maxi -straws. J Vet Med. 37:  651-

58.

CIERESZCO A, DABROWSKI K, LIN F, CHRIST SA, TOTH GP. 1999. Effects of extenders and time storage before  freezing  on  motility  and  fer tilization  of cryopreserved.  Trans Amer Fish Soc. 128: 542-48.

Cloud J.  G., Miller W. H.,  Levanduski  M. J.  1990. Cryopreservation of sperm as a means to store salmonid germ plasm and to transfer genes from wild to hatchery populations.  The Progressive Fish Culturist. 52:51-53.

Cruz- Casallas  P.E.,  Pardo - Carrasco  S.C.,  Arias- Castellanos J.A., Lombo-Castellanos P.E., Lombo- Rodríguez    D.A.,    Pardo -Mariño    J.E.    2004. Cryopreservation of Yamú Brycon siebenthalae Milt. J World Aquac Soc. 35:  529-35.

De Leeuw F. E., De Chen C. H., Colenbrander B., Verkleij A. J.  1990. Cold-induced  ultrastructural  changes  in bull and boar sperm plasma membranes. Cryobilology.

27:  171-83.

Duncan A. E., Watson P. F. 1992. Predictive water loss curves for ram spermatozoa during Cryopreservation. Cryobiology. 29:  95-105.

Dzuba B. B., Kopeika E. F. 2002. Relationship between the changes in cellular volume of fish spermatozoa and their cryoresistance. CryoLetters. 23:  353-60.

Fiser P. S., Fairfull R. W. 1994. The effect of glycerol concentration  and  cooling velocity on cryosurvival of ram  spermatozoa frozen in straws.  Cryobiology. 21:

542-51.

Flesch  M.,  Gadela  B.  1996. Lipid changes  in the plasma  membrane  of capacitated boar spermatozoa. Reprod Dom Anim. 4: 63-73.

Hammerstedt R., Graham J., Nolan J. 1990. Cryopreservation of mammalian sperm.  What we ask them to survive. Journal of Andrology. 11:  73-88.

Henry M. A., Noiles E. E., Gao D., Mazur P., Critser J. K. 1993. Cryopreservation of human spermatozoa. IV. The effects of cooling rate  and  warming  rate  on the maintenance of motility, plasma  membrane  integrity and mitochondrial  function. Fertil Steril. 60:  911-18.

Hochi S., Semple E, Leibo S. P. 1996. Effect of cooling and warming rates during Cryopreservation on survival of in vitro-produced  bovine embryos.  Theriogenology.

46:  837-47.

Holt W.  V.  2000.  Fundamental aspects   of sperm cryobiology: the importance  of species  and individual differences. Theriogenology. 53:  47-58.

Kraemer M., Fillion C., Martin-Pont B., Auger J. 1998. Factors influencing human sperm kinematic measurements by the Celltrak computer-assisted sperm analysis.  Human Reprod. 13:  611-9.

Lahnsteiner  F.,  Berger B.,  Horvarth  A., Urbanyi B., Weismann  T. 2000. Criopreservation Of Spermatozoa In Cyprinid Fishes.  Theriogenology. 54:  1477-98.

Landsverk K. 2000. Packaging and distribution - Their impact  on fertility. In: Johnston  LA and Gutherie HD. (Editors). IV International  Conference on Boar semen preservation.  Maryland, USA. 137-139.

Leboeuf B., Restall B., Salomon S. 2000. Production and  storage  of goat semen  for artificial insemination. Anim Reprod Sci 62:  113-41.

Mahadevan M. M., Trounson A. O. 2005. Relationship on fine structure  of sperm  head  to fertility of frozen semen.  Fertil Steril 41:  287-93.

Marín-Briggiler C. I., Tezón J. G., Miranda P. V., Vazquez- Levin M. H. 2002. Effect of incubating  human  sperm at  room temperature on capacitation-related events. Fertil Steril. 77:  252-59.

Mazur P. 1970. Cryobiology: the freezing of biological systems.  Science 168: 939-49.

Medina-Robles V. M., Velasco-Santamaría Y. M., Cruz- Casallas  P.  E.  2005. Aspectos  generales  de  la crioconservación espermática en peces teleósteos.  Rev Col Cien Pec 18:  34-48.

Medina-Robles V. M., Velasco-Santamaría Y. M., Cruz- Casallas P. E. 2006. Los bancos de recursos genéticos y su  papel  en  la conservación  de  la biodiversidad. Revista Orinoquía. 10:  71-77.

Mizukami A., Carrell D. T.,  Peterson  C. M. 1999. Cr yopreser vation  of  embr yos.  Encyclopedia  of Reproduction. Vol 1. Utah Academic Press. 765-72 p.

Ogier De Baulny B., Le Vernb Y., Kerboeufb D., Maissea G. 1997. Flow cytometric evaluation of mitochondrial activity and membrane  integrity in fresh and cryopreserved  Rainbow  trout (Oncorhynchus  mykiss) spermatozoa. Cryobiology. 34:  141-49.

Prathalingam N. S., Holt W. V., Revell S. G., Mirczuck S.,  Fleck  R.  A.,  Watson  P.  F.  2006. Impact  of antifreeze proteins and antifreeze glycoproteins on bovine sperm  during freeze-thaw.  Theriogenology 66:

1894–1900.

Peña-Mar tínez  A.  I.  2004.  Canine  fresh  and cryopreserved  semen  evaluation.  Anim Reprod  Sci.

82:  209-24.

Purdy  P.   H.  2006.  A   review  on  goat  sperm cr yopreser vation.  Small  Ruminant  Research  63:

215-25.

Ramos  S.  1996. Anotaciones  sobre  inseminación artificial. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de la Salle. Santa Fé de Bogotá. 92  p.

Robbins  R. K., Saacke  R. G., Chandler  P.  T. 1997. Influence of freeze rate, thaw rate and glycerol level on acrosomal retention and survival of bovine spermatozoa frozen in french straws.  J Dairy Sci. 42:  145-54.

Saacke R. G. 1990. Semen quality in relation to semen preservation.  J Dairy Sci. 66:  2644-55.

Sukhato P., Thongsodseang  S., Utha A., Songsasen  N.

2001. Effects of cooling and  warming  conditions  on post-thawed motility and  fertility of cryopreserved buffalo spermatozoa. Anim Reprod Scie 67:  69–77.

Thurston L. M., Holt W. V, Watson  P. F. 2003. Post- thaw Fuctional status  of boar spermatozoa cryopreserved  using  three  controller rate  freezers:  a comparison.  Theriogenology. 60:  101-13.

Velasco-Santamaría Y. M., Medina-Robles V. M, Cruz- Casallas P. E. 2006. Cryopreservation of yamú (Brycon amazonicus)  sperm  for large  scale  fer tilization. Aquaculture.  256: 264-71.

Watson  P.  F.,  Critser J.  K., Mazur P.  1992. Sperm preservation:  fundamental  cryobiology and  practical implications.  In: Templeton  AA, Drife JO. (Editors). Infertility. Springer, London. 102-114.

Watson P. F. 2000. The causes  of reduced fertility with cryopreserved semen. 2000. Anim Reprod Sci. 60-61:

481-92.

White D. R., Phillips D. M., Bedford J. M. 1990. Factors affecting the acrosome reaction in human spermatozoa. J Reprod Fertil. 90:  71-80.

Woelders H., Den Besten  M. 1993. Cryopreservation of boar  semen  with small  between-boar variation  of post-thaw  sperm survival. Cryobiology. 30:  645.

Woelders H.,  Matthijs  A., Engel B. 1997. Effects of trehalose  and  sucrose,  osmolality  of the  freezing medium and cooling rate on viability and intactness of bull sperm after freezing and thawing. Cryobiology 35:

93-105.

Yu I., Songsasen  N., Godke R. A., Leiboa S. P. 2002. Differences among dogs in response  of their spermatozoa to cryopreservation using various cooling and warming rates.  Cryobiology. 44:  62-78.